Czyste powietrze – wymagania techniczne urządzeń.

Kotły na paliwo stałe - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów                          dotyczących ekoprojektu (ecodesign), a także karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń klasę efektywności                                 energetycznej zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187:

- kocioł na węgiel – minimum B (koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.);

- kocioł zgazowujący drewno – minimum A+;

- kocioł na pelet drzewny – minimum A+;

- kocioł na pelet drzewny o podwyższonym standardzie – minimum A+ (w karcie                  produktu powinna być zawarta informacja, że emisja cząstek stałych jest mniejsza bądź równa 20 mg/m3).

Pozostałe kategorie kosztów:

karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń klasę efektywności energetycznej zgodną z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187:

- pompa ciepła powietrze/woda – minimum A+;

- pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – minimum A++;

- pompa ciepła powietrze/powietrze -  minimum A+;

- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej –                           minimum A++;

  - kocioł gazowy kondensacyjny – minimum A;

  - kocioł olejowy kondensacyjny – minimum A;

karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca klasę efektywności                            energetycznej:

- pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach montażu                          instalacji c.w.u. –minimum A w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (Rozporządzenie Komisji (UE) 812/2013);

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – minimum A w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014).

Kolektory słoneczne - certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12975-1.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być                      wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – spełnienie wymagań techniczne dla                             przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2020 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odprawiać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.), obowiązujące od 31.12.2020 r.

Wartości współczynników przenikania ciepła Uc max dla przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww.                                   rozporządzeniu:

- ściany zewnętrzne powyżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];

- ściany zewnętrzne poniżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];

- dachy/stropodachy – 0,15 [W/(m2·K)];

- stropy pod poddaszem nieogrzewanym – 0,15 [W/(m2·K)];

- stropy nad piwnicą nieogrzewaną – 0,25 [W/(m2·K)];

- podłogi na gruncie – 0,30 [W/(m2·K)];

- ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – 0,30 [W/(m2·K)];

- okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)];

- okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)];

- drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)];

- drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)].

Termomodernizacja – dobór materiałów po wcześniejszym rozeznaniu wymaganych                           grubości, zgodnie z kalkulatorem: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Na fakturze adnotacje:

- producent, model, moc urządzenia.

-  „zapłacono gotówką”, „zapłacono”, „otrzymałem/am gotówkę”.

Do faktury protokół odbioru robót wykonawcy (producent, model, moc urządzenia),               posiadającego stosowne uprawnienia, z potwierdzeniem, że nowy piec nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

Na jednej fakturze powinny być zawarte wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów (np. wszystkie koszty poniesione na zakup i montaż kotła, osobno instalacji c.o./c.w.u).

Do wniosku o płatność:

- potwierdzenie trwałego wyłączenia starego pieca, kominka, pieca kaflowego                           (niespełniającego 5 klasy).